Приложение 1

к договору управления

многоквартирным домом

Cостав

и состояние общего имущества Многоквартирного дома по адресу:

Братская улица д. 15 кор.1

(адрес многоквартирного дома)

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |  |  |
| Помещения общего пользования | Количество – нет Площадь пола – ____ кв.м Материал пола - ____ | Количество помещений требующих текущего ремонта - нет в том числе: пола - ____ шт. (площадь пола требующая ремонта – _____кв.м ) |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество – 54 шт. Площадь пола – 135 кв.м Материал пола - плитка | Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта - нет в том числе пола - ___ шт. (площадь пола требующая ремонта –___ кв.м ) |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 96 шт. Материал лестничных маршей – ж/б Материал ограждения - метал Материал балясин - нет Площадь 1346 кв.м | Количество лестниц, требующих ремонта - нет В том числе: лестничных маршей - ___ шт. ограждений – 1 шт. балясин –нет . |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт –6 шт. - иные шахты – нет (указать название шахт) | Количество лифтовых шахт требующих ремонта - нет Количество иных шахт требующих ремонта - нет |
| Коридоры | Количество –108 шт. Площадь пола – 250 кв.м Материал пола - плитка | Количество коридоров, требующих ремонта - нет в том числе пола - ___ шт. (площадь пола требующая ремонта – нет) |
| Технические этажи | Количество – 1 шт. Площадь пола – 1630 кв.м Материал пола - __________ | Санитарное состояние – удовл. (указать удовлетворительное или неудовлетворительное) |
| Чердаки | Количество – нет Площадь пола – ____ кв.м | Санитарное состояние –(указать удовлетворительное или неудовлетворительное) Требования пожарной безопасности - соблюдается (указать соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются дать краткую характеристику нарушений) |
| Технические подвалы | Количество – 1 шт. Площадь пола – 1535 кв.м Перечень инженерных коммуникаций проходящих через подвал: 1. ц/о ; 2. г/в ; 3. х/в ; 4. канализация. 5. эл.узлы. Перечень установленного инженерного оборудования: 1. модули ц/о, г/в ; 2. водомер. узел ; 3. _____________________. 4. _____________________. | Санитарное состояние - удовл. (указать удовлетворительное или неудовлетворительное). Требования пожарной безопасности - соблюдаются (указать соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются дать краткую характеристику нарушений). Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в замене: 1. нет 2. нет 3. нет 4. нет Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающееся в ремонте: 1. нет 2. нет 3. нет 4. нет |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |  |  |
| Фундаменты | Вид фундамента -ленточный Количество продухов – 24 шт. | Состояние удовл. (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты). Количество продухов требующих ремонта – нет |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов –6 шт. Площадь стен в подъездах 2808кв. м Материал отделки стен -масл.окр. Площадь потолков 1632 кв. м Материал отделки потолков- клеевая окраска. | Количество подъездов нуждающихся в ремонте – 2007 г. Площадь стен нуждающихся в ремонте - нет Площадь потолков нуждающихся в ремонте - нет |
| Стены и перегородки внутри помещений общего пользования | Площадь стен 1360 кв. м Материал стены и перегородок -гипсолит. Материал отделки стен-масл.окр. Площадь потолков 930 кв. м Материал отделки потолков- клеевая окр. | Площадь стен нуждающихся в ремонте - нет Площадь потолков нуждающихся в ремонте - нет |
| Наружные стены и перегородки | Материал –ж/б блоки. Площадь – 7,1496 тыс. кв. м Длина межпанельных швов - 3400м. | Состояние - удовл. (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты): Площадь стен требующих утепления - нет Длина межпанельных швов нуждающихся в ремонте – нет |
| Перекрытия | Количество этажей -9 Материал –ж/б. Площадь – 13,00 тыс. кв. м. | Площадь перекрытия требующая ремонта - нет (указать вид работ). Площадь перекрытий требующих утепления - нет |
| Крыши | Количество – 1 шт. Вид кровли – плоская(указать плоская, односкатная, двускатная, иное). Материал кровли - мягкая. Площадь кровли – 1689 кв.м Протяженность свесов -265 м Площадь свесов -79,4 кв. м Протяженность ограждений - 265 м | Характеристика состояния – 2007 г. удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать): площадь крыши требующей капитального ремонта - нет площадь крыши требующей текущего ремонта - нет |
| Двери | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования – 12 шт. из них: деревянных – 6 шт. металлических- 6 шт. | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования требующих ремонта – нет из них деревянных - ______ шт. металлических _____ шт. |
| Окна | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования -48 шт. из них деревянных – 48 шт. | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования требующих ремонта - нет из них деревянных - ________ шт. |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| Лифты и лифтовое оборудование | Количество – 6 шт. В том числе: грузовых – нет Марки лифтов - п,мкэ Грузоподъемность 400 т. Площадь кабин –6 кв.м | Количество лифтов требующих: замены - нет капитального ремонта - нет текущего ремонта - нет |
| Мусоропровод | Количество –6 шт. Длина ствола – 162 м Количество загрузочных устройств – 48 шт. | Состояние ствола - нет (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) Количество загрузочных устройств, требующих капитального ремонта - нет |
| Вентиляция | Количество вентиляционных каналов – 24 шт. Материал вентиляционных каналов - асбест Протяженность вентиляционных каналов – 645 м Количество вентиляционных коробов – 12 шт. | Количество вентиляционных каналов требующих ремонта - нет |
| Дымовые трубы/вентиля-ционные трубы | Количество вентиляционных труб – 6 шт. Материал - асбест; Количество дымовых труб - нет Материал - _____________ | Состояние вентиляционных труб удовл. (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты). Состояние дымовых труб – удовл. (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество желобов – нет. Количество водосточных труб – 6 шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - внутренний (наружные или внутренние) Протяженность водосточных труб -180 м Протяженность водосточных желобов - ___ м | Количество водосточных желобов требующих: замены - нет ремонта - нет Количество водосточных труб требующих: замены - нет ремонта - нет |
| Электрические водно-распределительные устройства | Количество - 1 шт. | Состояние удовл. (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Светильники | Количество – 198 шт. | Количество светильников требующих замены - нет Количество светильников требующих ремонта - нет |
| Системы дымоудаления | Количество - нет | Состояние - (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Магистраль с распределительным щитком | Количество - нет Длина магистрали – м. | Длина магистрали требующая замены - нет Количество распределительных щитков требующих ремонта - нет (указать дефекты) |
| Сети электроснабжения | Длина – 8360 м. | Длина сетей, требующая замены - нет |
| Котлы отопительные | Количество - нет | Состояние ____________________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. 100 мм. метал. 150 м. 2. 80 мм. метал. 60 м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. нет 2. нет Протяженность труб требующих ремонта - нет (указать вид работ, восстановление теплоизоляции, окраска, иное) |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: задвижек – 12 шт. вентилей - нет Кранов - 90 шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - нет вентилей - нет Кранов - нет |
| Бойлерные, (теплообменники) | Количество - нет | Состояние ____________________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Элеваторные узлы | Количество – 6 шт. | Состояние удовл. (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Радиаторы (панели) | Материал и количество – 1.метал. 737 шт. 2._____________ ______ шт. | Требует замены (материал и количество): 1 нет 2._____________ ______ шт. |
| Полотенцесушители | Материал и количество – 1.сталь 215 шт. 2._____________ ______ шт. | Требует замены (материал и количество): 1. нет 2._____________ ______шт. |
| Системы очистки воды | Количество - нет Марка _________________ | Состояние ____________________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Насосы | Количество – нет Марка насоса: 1. ______________________; 2. ______________________. | Состояние ____________________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. 100 мм. метал. 72 м. 2. 80 мм. метал. 15 м. 3. ____ мм. _________, ____м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. нет 2. нет Протяженность труб требующих окраски - нет |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. 100 мм. метал. 138 м. 2. 50 мм. метал. 60 м. 3. ____ мм. _________, ____м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. нет 2. нет Протяженность труб требующих окраски - нет |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: задвижек – 20 шт. вентилей - 96шт. Кранов – 65 шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - нет вентилей - нет кранов - нет |
| Коллективные приборы учета | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. теплосчетчик ,г/в « Практика № 945 » 2. водосчетчик ,х/в. «50ВХМ- №8017747 » 3. _____________________. | Указать дату следующей поверки для каждого приборов учета: 1. _____2008 г.__; 2. _____2008 г.__; 3. _____________________. |
| Сигнализация | Вид сигнализации: нет 1._____________________; 2. _____________________ | Состояние для каждого вида сигнализации ______________________________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1. 100 мм. чугун , 120 м. 2. ____ мм. _________, ____м. 3. ____ мм. _________, ____м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. нет |
| Сети газоснабжения | Диаметр, материал и протяженность: 1. 32 мм. метал., 120м. 2. ____ мм. _________, ____м. 3. ____ мм. _________, ____м. | Состояние удовл. (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Количество: задвижек – нет вентилей - 2шт. Кранов – 215 шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - нет вентилей - нет кранов - нет |
| Калориферы | Количество - ______шт. | Состояние ____________________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома | Количество – 2 шт. | Состояние удовл. (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Иное оборудование | Указать наименование нет | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |

Управляющая организация                                                                      Собственник(и) помещения (ий)

ГУП  ДЕЗ района Новогиреево                                                                Согласно приложению № 8

_______________________  /С.И.Дорина/                                            _____________________/________________/

м.п.